呼伦贝尔市疾病预防控制中心

全自动在线消解碘元素分析仪采购项目

询价通知书

| 采购单位名称 | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构名称 | 无 |
| 项目编号 | 1507202503XJ0001 |

2025年3月07日

目录

第一章 询价邀请	5

第二章 供应商须知	7

第三章 采购内容与技术要求	16

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件	6

第五章 评审	7

第六章 合同与验收	13

第七章 响应文件格式与要求	23

- 第一章 询价邀请

详见内蒙古自治区采购单位服务平台

呼伦贝尔市疾病预防控制中心全自动在线消解碘元素分析仪采购项目询价公告

- 第二章 供应商须知

- 一、前附表

| 序号 | 事项 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划分采购包情况 | 共 1 包 |
| 2 | 采购方式 | 询价 |
| 3 | 评审方法 | 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 4 | 开启方式 | 现场开标 |
| 5 | 评审方式 | 现场评审 |
| 6 | 获取询价 通知书时间 | 详见询价邀请 |
| 7 | 保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间) | 详见询价邀请 |
| 8 | 响应文件提交 | 投标人应在响应文件递交的截止时间前，将密封的纸质版响应文件及响应文件电子版携带至呼伦贝尔市疾病预防控制中心305室（呼伦贝尔市海拉尔区伊敏大街东55号）。 逾期到达开标现场并未递交密封的纸质版响应文件及响应文件电子版的，招标（采购）人不予受理。 |
| 9 | 响应文件数量 | （1）响应文件正本壹份，副本贰份； （2）响应文件电子版壹份（U盘或光盘）； |
| 10 | 成交人确定 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人 |
| 11 | 联合体响应 | 不接受 |
| 12 | 采购代理机构 代理费用 | 无 |
| 13 | 代理费用收取 方式 | 无 |
| 14 | 代理费用收取标准 | 无 |
| 15 | 保证金 | 本项目不收取 |
| 16 | 电子响应文件签字、盖章要求 | 应按照第七章“投标文件格式”要求，加盖单位公章和（或）法人名章、法定代表人和（或）其授权委托人的签字。 |
| 17 | 响应文件封套及密封要求 | 封套写明：投标人地址：投标人名称：（项目名称）纸质版/电子版响应文件在2025年3月14日 10时00分前不得开启响应文件文件电子版1个（U盘或光盘）密封，并在封套所有封口处加盖投标人单位公章。不密封的电子版投标文件视为无效。 |
| 18 | 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 19 | 有效供应商家数 | 3家，此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 |
| 20 | 报价形式 | 总价 |
| 21 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 22 | 其他 | 无 |

二、询价须知

1.询价响应方式

1.1 本项目采用线下投标，流程如下：

询价文件获取方式：

采用网上获取方式，投标人在官方网站上自行下载询价文件。同时，满足本询价通知书关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2本项目不缴纳投标保证金。

三、说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本询价通知书的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为询价，指采购人或者采购代理机构以询价公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参加投标，以能够最大限度地满足询价通知书中规定的各项综合评价标准、满足询价通知书的实质性要求，按照本询价通知书的询价办法确定成交供应商的采购方式。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”是指”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交人”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并装订至响应文件中。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.踏勘现场

8.1询价通知书规定组织踏勘现场的，采购人按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中提供的资料和数据，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四、询价通知书的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对询价通知书作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加询价的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，在原询价公告发布媒体上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购招标代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容 ，否则 ，在评审时不予核减。

2.2 投标报价的范围：本次投标报价为一次性报价。 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
    3.响应文件的递交

在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购单位或政府采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封后生效，并作为响应文件的组成部分。

5.样品（演示）

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六、开标

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认；

（4）经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称等主要内容；

（5）参加人员对开启情况进行确认；

（6）开标结束，响应文件移交询价小组。

1.2疑义
  供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.评审（详见第五章）

3.结果公告

成交人确定后，采购人将在原询价公告发布媒体上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购人将在原询价公告发布媒体上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书

发布中标结果的同时，成交供应商到采购人处领取成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购人负责处，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为询价通知书、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
  潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取询价通知书或者询价公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
  2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
 （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 （二）质疑项目的名称、编号；
 （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
  （四）事实依据；
  （五）必要的法律依据；
  （六）提出质疑的日期。
  供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
   2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式。

为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理 ，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递 至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 第三章   采购内容与技术要求

一、项目概况：呼伦贝尔市疾病预防控制中心全自动在线消解碘元素分析仪采购项目

二、主要商务要求、技术要求

1、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后30日历天内 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 分期付款：具体按双方合同约定执行 |
| 验收要求 | 满足采购人要求，并且满足相关规范验收标准 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 无 |

2、技术要求

| 序号 | 核心产品 （“★”） | 品目名称 | 标的名称 | 位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 |  | 光学式分析仪器 | 全自动在线消解碘元素分析仪 | 1 | 1套 | 299,000.00 | 299,000.00 | 详见附表一 |
| 说明 |  | 打“★”号品目为核心产品。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。 |  |  |  |  |  |  |

附表一：呼伦贝尔市疾病预防控制中心全自动在线消解碘元素分析仪采购项目需求                  是否进口：否

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动在线消解碘元素分析仪 | 一、技术参数： 1、功能与原理 1.1 功能：全自动碘元素分析，一机多用，可以检测尿、水中的碘元素含量。 1.2 执行标准：尿碘检测严格按照国家卫生行业标准方法《W S/T 107.1-2016 尿中碘的测定 第1部分砷铈催化分光光度法》要求的步骤进行检测，取样0.25mL后上机，仪器自动添加过硫酸铵1.0mL进行消解，消解完成后自动加入亚砷酸2.5mL，连续地间隔30s添加硫酸铈铵0.3mL，自动混匀后导入光度计检测并分析数据；采用“适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究”（中国地方病学杂志，2007,26（3）：333-336）的测定方法进行检测，自动添加过硫酸铵进行消解，消解后自动添加亚砷酸，连续的间隔30s添加硫酸铈铵，自动混匀后导入光度计检测并分析数据（提供所投产品符合行标方法的仪器实验动作细节包括试剂添加量，并附实验流程细节示意图）。 2★本仪器为全自动仪器，包含消解和检测部分，消解位≥120个、样品位≥120个。 3、试剂：开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。 4、在线式比色皿分析技术 4.1 自动吸取样品到光度计，直接读取样品的吸光度。 4.2 采用在线式比色皿技术，体积小，清洗方便；所有样品都只经过一个比色皿避免了不同比色皿之间差异所带来的系统误差。 5、拓展式LED光源 5.1 吸光度范围：0-4Abs。 5.2 吸光度分辨率：0.00001Abs。 5.3 检测波长：400nm、380nm、405nm、420nm，可拓展。 6、检测范围、精密度和准确度 6.1 检测范围：尿碘：0-1200μg/L；水碘：0-600μg/L； 6.2 线性范围：>0.9999。 6.3 相对标准偏差：RSD（低浓度）≤3%，RSD（高浓度）≤2%。 6.4 准确度：能满足行业标准对准确度的要求。 6.5 ★300标曲点的吸光度值符合行标要求为0.15-0.18（提供实验数据报告）。 7、在线自动恒温消解装置 7.1 ★在线恒温消解装置，孔间温差≤1℃，可自动添加消解液，消解完成后无需转移样品，自动进入恒温反应环节（提供软件界面截图）。 7.2★一次性可同时摆放≥120个样品，一次性消解≥120个样品。 8、在线超级恒温水浴装置 8.1 ★在线超级恒温水浴装置：温度控制+/- 0.1度。可自动添加反应试剂，恒温反应完成后自动导入光度计检测（提供结构图片与软件截图）。 8.2 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。 8.3 试剂瓶：500mL试剂瓶。 9、可在线搅拌、混合。 10、抽排水速度快，冷却耗时短。 11 可视推拉门设计，工作状态时，既能清晰看到仪器运作，也不产生干扰。 12、带仪器外罩，降低通风和光照对检测结果的影响，降低仪器对环境的要求。 13、清洗站 13.1 自动清洗取样针，使用新鲜纯水清洗。 13.2 检测不同样品之间，自动清洗管路，避免交叉污染。 13.3 实验结束后，根据预设程序一键清洗仪器。 14、软件控制与数据输出 14.1 采用PC软件控制，使用人员只需要取样放样，并勾选测试项目，即可一键运行。前处理与检测在线进行，实验中可实现全程无人值守。 14.2 软件自动拟合工作曲线计算结果。 14.3 内置调试软件，自动校准取样针、加液口位置。 14.4 ★实验报告体现吸光度与碘浓度值，数据表格可直接连接打印机打印（提供软件截图资料） 15 ★安装时无需加装风机与通风管道，可直接放置在通风橱内使用。 16 验收测试项目：仪器安装时，应使用行标试剂、碘酸钾溶液标准序列、国家碘缺乏病实验室出具的尿碘标准物质、平行样品进行测试，结果需满足行标要求方可验收：线性≥0.999，质控测试结果达标、300吸光度为0.15-0.18，平行样品RSD（低浓度）≤3%，RSD（高浓度）≤2%。若仪器达不到行标的性能要求，则不予验收。 二、工作环境与条件： 1、环境温度：5-40℃ 2、相对湿度：20-80% 3、电源供应：200-240V (AC) 三、主要配置： 1、高精密计量泵×2 2、蠕动泵×2 3、隔膜泵×1 4、高精度光度计 5、三轴机械臂 6、独立取样针 7、120位样品盘 8、在线超级恒温水浴 9、在线自动恒温消解装置 10、自动加水排水系统 11、低残留清洗位 12、300根16mm*150mm样品管 13、塑料储水桶（2个，15L） 14、纯水桶（1个，10L） 15、低浓度尿碘试剂盒（1盒，0-300ug/L） 16、尿碘专用移液枪1支 17、移液枪枪头1000支 18、专用分析软件 19、工作站：电脑（i5，4G，500G，显示分辨率1920*1080以上，win10，USB接口） 20、打印机1台 | 套 | 1 | 299000.00 | 299000.00 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 299000.00 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |  |  |  |

- 第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

- 第五章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、 审慎的原则 ，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责 ，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

3.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

- 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

（1）在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；

（2）未实质性响应询价通知书的，响应无效；

（3）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.政府采购政策落实

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（小型、微型企业） | 10% | 评审价＝投标总报价×（1-10%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 10%（不再享受本表序号3的价格扣除） | 评审价＝投标总报价×（1-10%） |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评审价＝投标总报价×（1-4%） |
| 4 | 监狱企业，残疾人福利性单位 | 10% | 评审价＝投标总报价×（1-10%） |
| 注：（1）上述评审价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）小型、微型企业是指供应商及其所投核心产品的制造商均为小型、微型企业。 （3）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询； 查询截止时点：本项目资格审查时查询； 查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询； 询价小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行 人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

| 具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。 |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少三个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准。） 2.提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少三个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。 |
| 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商参加本次采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 信用记录 | 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 联合体响应 | 不接受 |
| 特定资格要求 | 无 |

2.符合性审查

2.1询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

| 响应及保证金缴纳情况 | 按要求进行响应文件递交和不需要缴纳保证金。 |
| --- | --- |
| 报价 | 报价（包括分项报价、总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价。 |
| 响应文件签署和盖章 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 审查供应商出具的“主要商务要求承诺书” 且进行盖章。。 |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所响应的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 法律法规或询价通知书中规定的响应无效的其他情形。 |

3.询价

询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

4.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

- 第六章 合同与验收

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及__________项目（填写项目名称）__________填写政府采购项目编号）的成交结果、询价文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：                                。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：___________

（二）交付地点：___________填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：___________

（四）乙方交付货物代表及联系电话：___________（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：___________（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：__________。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后__________日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物__________日内，如发现质量问题，甲方应在__________日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在__________日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_______元（小写）___   （大写）。

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：__________

（二）付款条件：__________

（三）乙方账户信息

乙方名称：__________

开户银行：__________

银行账号：_________

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额__________的__________承担违约责任。延期达到__________日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的__________承担违约责任。延期达到__________日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额__________%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额__________%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在__________天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交__________仲裁委员会仲裁。

（二）向__________人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、__________各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

__________________________________________________。

十七、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

| 甲方： | （章） | 乙 方： | （章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方法人代表： | （签字） | 供应商法人代表： | （签字） |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
|  |  | 签订时间 | 年 月 日 |

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书（参考格式附后）,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购人 |  |
| 使用人 |  |
| 供应商 |  |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 科室使用人： 2. 供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见 | ☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 |  |

科室使用人签字：                            供应商代表签字：

年   月   日                                    年   月  日

- 第七章 响应文件格式与要求

- 格式一：

响应文件封面

（项目名称）

响应文件

项目编号：

（正本/副本）

包	号： 第  包（若项目分包时使用）

（供应商名称）

年   月   日

- 格式二：

响应文件目录

投标承诺书	25

报价一览表	26

分项报价表	27

授权委托书	28

供应商基本情况表	29

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料	30

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	31

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	32

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明	33

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明	34

中小企业声明函（货物）	35

监狱企业	36

残疾人福利性单位声明函	37

主要商务要求承诺书	38

技术偏离表	39

项目组成人员一览表	40

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。	41

供应商业绩情况表	42

各类证明材料	43

- 格式三：

- 投标承诺书

采购单位、锐驰项目管理有限公司：

你方组织的          （项目名称）的采购，项目编号：           ，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价通知书的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担 相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与询价有关的任何数据和资料。

五、我方将按照询价通知书、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有 第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及询价通知书要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字：                    （加盖公章）

年   月   日

- 格式四：

- 报价一览表

供应商名称：

项目名称、包号：	                       项目编号：

| 序号 | 采购项目名称/包名称 | 总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

说明：

1.所有价格均系用所有费用总价的下浮价格进行报价。

- 2.价格应按照“供应商须知”的要求报价。

- 3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年   月   日

- 格式五：

- 分项报价表

供应商名称：

项目名称、包号：	                       项目编号：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。

- 2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

- 3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年   月   日

- 格式六：

- 授权委托书

本人          （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人： 	                            （签字）

授权委托人： 	                            （签字）

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年      月      日

- 格式七：

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有制性质 |  | 注册资金 |  |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 员工总数 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 许可经营项目： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |
| 注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。 |  |  |  |

- 格式八：

- 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 格式九：

- 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 格式十：

- 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 格式十一：

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：                                  （加盖公章）

年   月   日

- 格式十二：

- 参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

- 书面声明

锐驰项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：                                     （加盖公章）

年   月    日

- 格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

- 格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

- 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	   单位的 	       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

- 格式十六：

- 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：                                      （加盖公章）

年   月   日

- 格式十七：

- 技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 |  | 供应商提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★ | 1 |  |  |  |
|  |  | ★ | 2 |  |  |  |
|  |  | ★ | 3 |  |  |  |
|  |  | ★ | 4 |  |  |  |
|  |  | ★ | 5 |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |
|  |  | ★ | 1 |  |  |  |
|  |  | ★ | 2 |  |  |  |
|  |  | ★ | 3 |  |  |  |
|  |  | ★ | 4 |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |

说明：

1.供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并逐一列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

- 格式十八：

- 项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

- 格式十九：

- 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

- 格式二十：

- 供应商业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

- 格式二十一：

- 各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。

- 2.供应商认为需提供的其他资料。