附件1

生活水箱、隔油池、油烟净化器、化粪池等设备清洗及检测服务项目内容

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税最高限价单价（元/次） | 含税最高限价总价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水箱 | 78m³ 1次/半年 即2次/年 | 次 | 2 | 1766.66 | 3533.32 |
| 2 | 员餐隔油池 | 3.168m³ 1次/月 即12次/年 | 次 | 12 | 666.67 | 8000.04 |
| 3 | 中餐隔油池 | 3.168m³ 1次/2月 即6次/年 | 次 | 6 | 666.67 | 4000.02 |
| 4 | 化粪池 | 100m³ 2次/年 | 次 | 2 | 6000 | 12000 |
| 5 | 排烟机净化器极板、风机（科禄格） | 50000m³/h*5 20000m³/h*1 25000m³/h*1 1次/季度 即4次/年 | 次 | 4 | 3833.33 | 15333.32 |
| 6 | 油烟管道 | 横管364.5米（屋面84米、一层48.007米、二层33.54米、地下室199.04米） 1次/季度 即4次/年 | 次 | 4 | 6000 | 24000 |
| 7 | 卫生间、虹吸雨排水主、立管 | 按次收费 | 次 | 1 | 1266.67 | 1266.67 |
| 8 | 油污管道、窖井（含厨房至隔油池管道） | 按次收费 | 次 | 1 | 2433.3 | 2433.3 |
| 清洗及检测服务合计含税最高限价总价（元/年） |  |  |  |  |  | 70566.67 |
| 注：1、根据本项目清洗及检测服务的实际清洗次数（验收合格）结算。每次清洗及检测服务后，应出具一份符合国家标准的合格检测报告。 2、报价应包含完成本项目的所有费用，采购方不再额外支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |