附件1：

**监控系统前端点位明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监控位置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 外科楼一楼大堂门口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 2 | 外科楼一楼大堂1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 3 | 外科楼一楼大堂2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 4 | 外科楼一楼大堂3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 5 | 外科楼一楼大堂4 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 6 | 外科楼一楼观光电梯旁 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 7 | 外科楼一楼收费外通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 8 | 外科楼一楼收费室门口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 9 | 外科楼一楼收费室1窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 10 | 外科楼一楼收费室3窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 11 | 外科楼一楼收费室4窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 12 | 外科楼一楼收费室6窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 13 | 外科楼一楼收费室8窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 14 | 外科楼一楼收费室保险柜通道 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 15 | 外科楼一楼收费室保险柜 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 16 | 外科楼一楼住院药房门口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 17 | 外科楼一楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 18 | 外科楼一楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 19 | 外科楼二楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 20 | 外科楼二楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 21 | 外科楼二楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 22 | 外科楼二楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 23 | 外科楼二楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 24 | 外科楼二楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 25 | 外科楼二楼通道4 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 26 | 外科楼二楼通道5 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 27 | 外科楼二楼通道6 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 28 | 外科楼二楼通道7 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 29 | 外科楼二楼通道8 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 30 | 外科楼三楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 31 | 外科楼三楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 32 | 外科楼三楼门口导诊台 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 33 | 外科楼三楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 34 | 外科楼三楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 35 | 外科楼三楼门诊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 36 | 外科楼三楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 37 | 外科楼三楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 38 | 外科楼三楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 39 | 外科楼四楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 40 | 外科楼四楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 41 | 外科楼四楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 42 | 外科楼四楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 43 | 外科楼四楼与门诊楼四楼连廊 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 44 | 外科楼四楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 45 | 外科楼四楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 46 | 外科楼四楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 47 | 外科楼五楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 48 | 外科楼五楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 49 | 外科楼五楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 50 | 外科楼五楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 51 | 外科楼五楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 52 | 外科楼五楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 53 | 外科楼五楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 54 | 外科楼六楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 55 | 外科楼六楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 56 | 外科楼六楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 57 | 外科楼六楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 58 | 外科楼六楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 59 | 外科楼六楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 60 | 外科楼六楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 61 | 外科楼七楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 62 | 外科楼七楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 63 | 外科楼七楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音  （原有监控系统信号接入） |
| 64 | 外科楼八楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 65 | 外科楼八楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 66 | 外科楼八楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 67 | 外科楼八楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 68 | 外科楼八楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 69 | 外科楼八楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 70 | 外科楼八楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 71 | 外科楼九楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 72 | 外科楼九楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 73 | 外科楼九楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 74 | 外科楼九楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 75 | 外科楼九楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 76 | 外科楼九楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 77 | 外科楼九楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 78 | 外科楼十楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 79 | 外科楼十楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 80 | 外科楼十楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 81 | 外科楼十楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 82 | 外科楼十楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 83 | 外科楼十楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 84 | 外科楼十楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 85 | 外科楼十一楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 86 | 外科楼十一楼门口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 87 | 外科楼十一楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 88 | 外科楼十一楼走廊通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 89 | 外科楼十一楼走廊通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 90 | 外科楼十一楼与门诊楼连廊 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 91 | 外科楼十一楼手术室后门 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 92 | 外科楼十一楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 93 | 外科楼十二楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 94 | 外科楼十二楼手术室门口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 95 | 外科楼十二楼手术室护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 96 | 外科楼十二楼走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 97 | 外科楼十二楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 98 | 外科楼十二楼手术室后门 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 99 | 外科楼十三楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 100 | 外科楼十三楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 101 | 外科楼十三楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 102 | 外科楼十三楼医生办走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 103 | 外科楼十三楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 104 | 外科楼十三楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 105 | 外科楼十三楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 106 | 外科楼十四楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 107 | 外科楼十四楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 108 | 外科楼十四楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 109 | 外科楼十四楼走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 110 | 外科楼十四楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 111 | 外科楼十四楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 112 | 外科楼十四楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 113 | 外科楼十五楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 114 | 外科楼十五楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 115 | 外科楼十五楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 116 | 外科楼十五楼走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 117 | 外科楼十五楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 118 | 外科楼十五楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 119 | 外科楼十五楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 120 | 外科楼十六楼电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 121 | 外科楼十六楼员工电梯间 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 122 | 外科楼十六楼护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 123 | 外科楼十六楼走廊通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 124 | 外科楼十六楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 125 | 外科楼十六楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 126 | 外科楼十六楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 127 | 外科楼十七楼楼顶楼梯口1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 128 | 外科楼十七楼楼顶楼梯口2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 129 | 外科楼十七楼楼顶1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 130 | 外科楼十七楼楼顶2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 131 | 外科楼十七楼楼顶3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 132 | 外科楼观光电梯 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 133 | 外科楼员工电梯 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 134 | 外科楼1号电梯 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 135 | 外科楼2号电梯 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 136 | 外科楼3号电梯（手术） | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 137 | 外科楼4号电梯（排污） | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 138 | 外科楼负一楼电梯间通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 139 | 外科楼负一楼通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 140 | 外科楼负一楼通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 141 | 外科楼负一楼通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 142 | 外科楼负一楼车库出入口通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 143 | 外科楼外面主干道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 144 | 外科楼外面主干道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 145 | 外科楼外面主干道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 146 | 外科楼外面主干道4 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 147 | 外科楼外面主干道5 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 148 | 门诊楼前面主干道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 149 | 门诊楼前面主干道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 150 | 家属区路口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 151 | 医院大门行人入口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 152 | 医院大门行人出口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 153 | 医院大门车辆人口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 154 | 医院大门车辆出口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 155 | 国旗杆旁 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 156 | 门诊楼急诊科120通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 157 | 门诊楼急诊科120通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 158 | 门诊楼急诊科抢救室门口通道 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 159 | 门诊楼急诊科导诊台 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 160 | 门诊楼急诊科外科诊室通道 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 161 | 门诊楼急诊科内科诊室通道 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 162 | 门诊楼急诊科通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 163 | 门诊楼急诊科输液室（配药） | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 164 | 门诊楼急诊科输液室2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 165 | 门诊楼入口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 166 | 门诊楼大厅护士站 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 167 | 门诊楼出口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 168 | 门诊楼大厅通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 169 | 门诊楼大厅通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 170 | 夜间收费室 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 171 | 挂号收费2号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 172 | 挂号收费3号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 173 | 挂号收费4号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 174 | 挂号收费6号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 175 | 挂号收费7号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 176 | 挂号收费8号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 177 | 挂号收费10号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 178 | 挂号收费11号窗口 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 179 | 挂号收费里面通道1 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 180 | 挂号收费里面保险柜通道2 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 181 | 挂号收费里面保险柜 | 1 | 台 | 600万带录音 |
| 182 | 挂号收费外面通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 183 | 挂号收费外面通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 184 | 挂号收费外面通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 185 | 机关楼旁边通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 186 | 机关楼旁边通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 187 | 机关楼旁边通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 188 | 机关楼旁边通道4 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 189 | 机关楼门口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 190 | 多媒体侧门通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 191 | 高压氧门口通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 192 | 医工科电梯口通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 193 | 医技楼前面通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 194 | 医技楼前面通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 195 | 医技楼前面通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 196 | 体检中心门口通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 197 | 放疗中心门口通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 198 | 军需仓库门口通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 199 | 十六栋前面通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 200 | 垃圾场前面通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 201 | 新介入室前面通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 202 | 新介入室前面通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 203 | 地下负一楼停车场出入口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 204 | 车库出入口 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 205 | 车库通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 206 | 车库通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 207 | 地下负一楼停车场通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 208 | 地下负一楼停车场通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 209 | 地下负一楼停车场通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 210 | 上下负二楼停车场通道 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 211 | 地下负二楼停车场通道1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 212 | 地下负二楼停车场通道2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 213 | 地下负二楼停车场通道3 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 214 | 地下负二楼停车场通道4 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 215 | 地下负二楼停车场通道5 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 216 | 地下负二楼停车场通道6 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 217 | 地下负二楼停车场通道7 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 218 | 地下负二楼停车场通道8 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 219 | 篮球场舞台1 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |
| 220 | 篮球场舞台2 | 1 | 台 | 400万日夜高清 |